Приложение 3

Перечень замечаний к проекту нормативно-правового акта (НПА) «Правила коммерческого учета тепловой энергии и теплоносителя» к № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

| № п/п | Формулировка в тексте проекта НПА | Предложенная формулировка и обоснование | Комментарии разработчика |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 4 | 5, |
| 1. | . 1.2 и п. 1.3«…до окончания срока их службы» | Изменить « … до окончания срока очередной поверки» | Более эффективное использование энергетических ресурсов |
| 2. | Добавить | Раздел 1.Введение из 1 редакции |  |
| 3. | п.4.3 «финансирование дополнительных работ производится инициирующей стороной, либо по взаимному согласию сторон | Изменить « Для вновь вводимых объектов финансирование дополнительных работ производится за счет средств собственника. Финансирование дополнительных работ на существующих узлах учета производится инциирующей стороной с оплатой затрат потребителем в рассрочку до 5 лет» | Аналогично требованиям 261 ФЗ по установке узлов учета |
| 4. | п.4.4. | Добавить «...разрешение на ввод многоквартирного жилого дома в эксплуатацию без допущенных к эксплуатации приборов учета является недействительным» | Органами местного самоуправления зачастую требования энергоснабжающей организации в погоне за плановыми показателями ввода жилого фонда игнорируются |
| 5. | п.4.5 | Добавить «...подготовка технических условий» |  |
| 6. | п.4.6 | «… нарушение установленных договором теплоснабжения сроков предоставления показаний учета, являющихся собственностью потребителя ть « Перерасчет по показаниям в следующем отчетном периоде не производится» | При перерасчете потребление по показаниям значительно меньше предъявленного, что приводит к уменьшению полезного отпуска в отчетном периоде |
| 7. | п.5.5.2 | «… в открытых системах теплоснабжения на тепловых пунктах (ЦТП, ИТП)» |  |
| 8. | п.5.4.4 п.5.5.3 | Добавить «… возможно введение усредненной константы давления в подающем и обратном трубопроводах, а также трубопроводе ГВС в базу данных тепловычислителя» |  |
| 9. | п.5.4.5 | Формулы 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3 и т.д. математически не корректны |  |
| 10. | п.5.5.4 | Добавить формулу Qи = М2 (h1 – h2) + Mгвс (h1 – hхв) |  |
| 11. | п. 5.6 | В заголовок добавить «… и ИТП» |  |
| 12. | п.5.7.3 | «… Если Мmax превышает значение, указанное в паспорте прибора, расчет производить на основе нагрузок указанных в Договоре.» | Формула актуальна для потребителей, где доля тепла на ГВС в разы меньше потребления тепла на отопление |
| 13. | п.5.7.5 | «При аварии или отключении питания свыше 15 календарных дней, потребление тепловой энергии осуществляется расчетным способом на основании нагрузок, указанных в Договоре.» |  |
| 14. | п.6.1.2 | «… при неисправности приборов учета, истечении срока их поверки, включая вывод из работы для ремонта – количество тепловой энергии определяется по нагрузкам, указанным в Договоре» | Обязывает потребителя своевременно сообщать в энергоснабжающую организацию о неисправности приборов учета, истечении срока поверки, нарушении пломб. |
| 15. | п.6.1.3 | «… при нарушении сроков предоставления показаний приборов - количество тепловой энергии, определенное по нагрузкам, указанным в Договоре» | Обязывает потребителя своевременно предоставлять показания приборов учета за отчетный период. |
| 16. | п.9.2.5 | «… требования по обеспечению возможности подключения узла учета к системе дистанционного съема показаний приборов учета, включая установку средств связи» | Заинтересованность потребителя в дистанционной передаче показаний |
| 17. | п.9.3 | «Теплоснабжающая организация обязана выдать технические условия на установку приборов учета в течение 14 дней с даты получения запроса потребителя после оплаты по соответствующей калькуляции. Убрать «… в случае, если в указанный срок теплоснабжающая организация не выдаст технические условия … потребитель вправе самостоятельно осуществить установку прибора учета в соответствии с настоящими «Правилами». |  |
| 18. | п.9.4 | Дополнить главу 9 п.9.4 требованиями к проекту на узел учета тепловой энергии из 1 редакции «Правил» | В 4 редакции отсутствуют требования к проекту на узел учета |
| 19. | п.10.1 п.10.2.2 | «… ведомость непрерывной работы УУТЭ в течение 3 суток |  |
|  | п.10.2.4 | Добавить «… полноту и корректность базы данных, введенных в измерительный блок или вычислитель | Соответствие фактически введенной базы и представленной потребителем. |
| 20. | п.10.2.8 | Убрать «… требования, выходящие за рамки настоящих «Правил» не могут являться поводом для отказа в допуске в эксплуатацию УУТЭ» |  |
| 21. |  | Добавить раздел XV1. «Общие требования к автоматизированной измерительной системе коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» из 1-й редакции «Правил» | В 4 редакции отсутствуют |